## A.1 招标工程量清单封面
招标工程量清单封面
|  | 含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2025-09-05
测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

## B.1 招标工程量清单扉页
招标工程量清单扉页
|  | 含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025-09-05 |  | 复 核 时 间： | 2025-09-05
测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【含山县数字产业
分部分项工程量清单计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 卷帘门及雨棚工程
1 | 011610001001 | 幕墙拆除 | 1.玻璃幕墙开门洞 |  | m² | 18.72
2 | WB011209014001 | 门洞加固 | 1.骨架材料种类、规格:250*250*12镀锌型钢 |  | t | 1.112
3 | WB011209010001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃品种、规格、颜色:8+1.52PVB+8钢化加胶玻璃 2.固定方式:钢牛腿上驳接爪固定 |  | m² | 7.2
4 | 010803001001 | 金属卷闸门 | 1.门材质:不锈钢电动卷帘门，含钢支架 |  | m² | 12.6
| 002 | 墙面工程
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.顶部喷涂乳胶漆（灰色） |  | m² | 1175
6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.批刮石膏粉一遍腻子两遍 |  | m² | 1167
| 003 | 地砖工程
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:50厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 |  | m² | 718
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.粘贴层厚度、材料种类:专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:800*100踢脚 |  | m | 185
| 004 | 水电工程
9 | 030411001001 | 配管 | 1.地面破碎、开挖、预埋、恢复 |  | m | 33
10 | WB011507001001 | 顶面焊接方管 | 1.6*4方管焊接用于筒灯灯架 |  | kg | 1820.62
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:50*50 |  | m | 600
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:角钢 |  | t | 0.2
13 | 010810005001 | 筒灯轨道 | 1.铜芯导轨 规格3*2 |  | m | 500
14 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:BV2.5 |  | m | 2000
15 | 030411004002 | 配线 | 1.规格:BV4.0 |  | m | 800
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:空调电缆线 2.型号:YJV-3*6 |  | m | 100
17 | 030412004001 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:40W 3.安装形式:滑轨安装 |  | 套 | 400
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.规格60*80含漏电保护器 100A空气开关 单片20A 25A 16A |  | 台 | 5
19 | 030404017002 | 配电箱 | 1.规格30*40含漏电保护器 64A空气开关 单片20A 25A 16A |  | 台 | 3
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地面开槽 2.规格、压力等级:PPR20 3.连接形式:热热连接 |  | m | 28
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.规格、压力等级:PPR20 2.连接形式:热熔连接 |  | m | 35
| 005 | 土建/隔墙工程
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 |  | m² | 196.7
23 | 011208001001 | 包立柱 | 1.4*4方钢焊接框架 阻燃板打底面铺石膏板，批刮腻子 涂刷乳胶漆 |  | m² | 57
| 006 | 卫生间砌筑工程
24 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.双面砂浆粉墙 轻质砖红砖 |  | m³ | 2.52
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 2.结合层材料种类:专用粘接剂 |  | m² | 21
26 | 011102003002 | 块料楼地面 |  |  | m² | 4
27 | WB011302004001 | 天棚基层 | 1.钢结构方管框架顶面铺阻燃板封顶 |  | m² | 4
28 | WB011302004002 | 天棚基层 | 1.基层材料种类、规格:铝塑板300*300 |  | m² | 4
29 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲便器（整体） |  | 组 | 1
30 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拖把池（整体） |  | 组 | 1
31 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.洗手池（整体） |  | 组 | 1
| 007 | 其他/安装工程
32 | WB011501001001 | 厨房地柜 | 1.含大理石台面、柜门小五金 |  | m | 2.42
33 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.厨房不锈钢水池 |  | 组 | 1
34 | 010801001001 | 木质门 | 1.单开免漆门 |  | 套 | 3
35 | 010801001002 | 木质门 | 1.双开免漆门 |  | 套 | 1
36 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.悬挂洗台面（含配件） |  | m | 3.2
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## F 措施项目清单与计价表【含山县数字产业园超市装饰装修项目】
措施项目清单与计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 2.2
合 计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## G 不可竞争项目清单与计价表【含山县数字产业园超市装饰装修
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.28
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.12
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.13
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.1
合计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【含山县数字产业园超市装饰
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## H.2 暂列金额明细表【含山县数字产业园超市装饰装修项目】
暂列金额明细表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## I 税金计价表【含山县数字产业园超市装饰装修项目】
税金计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12