## A.2 最高投标限价封面
最高投标限价封面
|  | 含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2025-09-05
测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

## B.2 最高投标限价扉页
最高投标限价扉页
|  | 含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价 | （小写）： |  | 298065.51
| （大写）： |  | 贰拾玖万捌仟零陆拾伍元伍角壹分
招标人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编制人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 2025-09-05 |  |  | 复 核 时 间： | 2025-09-05
测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

## D.1 建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 含山县数字产业园超市装饰装修项目 | 298065.51 |  |  | 11392.75
合计 |  | 298065.51 |  |  | 11392.75
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

## D 单位工程最高投标限价汇总表【含山县数字产业园超市装饰装
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 258858.86
1.1 | 定额人工费 |  | 51956.11
1.2 | 定额机械费 |  | 3268.04
1.3 | 综合费 |  | 14135.4
2 | 措施项目费 |  | 3202.99
3 | 不可竞争费 |  | 11392.75
3.1 | 安全文明施工费 |  | 11392.75
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  | 24610.91
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 298,065.51 |  | 0
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【含山县数字产业
分部分项工程量清单计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 卷帘门及雨棚工程 | [5 empty] | 20965.4 | 4132.01 | 1182.1
1 | 011610001001 | 幕墙拆除 | 1.玻璃幕墙开门洞 |  | m² | 18.72 | 100 | 1872
2 | WB011209014001 | 门洞加固 | 1.骨架材料种类、规格:250*250*12镀锌型钢 |  | t | 1.112 | 6263.89 | 6965.45 | 2097.79 | 694.01
3 | WB011209010001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃品种、规格、颜色:8+1.52PVB+8钢化加胶玻璃 2.固定方式:钢牛腿上驳接爪固定 |  | m² | 7.2 | 947.6 | 6822.72 | 1772.14 | 455.33
4 | 010803001001 | 金属卷闸门 | 1.门材质:不锈钢电动卷帘门，含钢支架 |  | m² | 12.6 | 421.05 | 5305.23 | 262.08 | 32.76
| 002 | 墙面工程 | [5 empty] | 32146.89 | 12053.68 | 280.08
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.顶部喷涂乳胶漆（灰色） |  | m² | 1175 | 5.34 | 6274.5 | 1504
6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.批刮石膏粉一遍腻子两遍 |  | m² | 1167 | 22.17 | 25872.39 | 10549.68 | 280.08
| 003 | 地砖工程 | [5 empty] | 92281.45 | 13708.05 | 903.27
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:50厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 |  | m² | 718 | 119 | 85442 | 12995.8 | 890.32
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.粘贴层厚度、材料种类:专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:800*100踢脚 |  | m | 185 | 36.97 | 6839.45 | 712.25 | 12.95
| 004 | 水电工程 | [5 empty] | 77490.9 | 15496.19 | 598.5
9 | 030411001001 | 配管 | 1.地面破碎、开挖、预埋、恢复 |  | m | 33 | 21 | 693 | 335.28
10 | WB011507001001 | 顶面焊接方管 | 1.6*4方管焊接用于筒灯灯架 |  | kg | 1820.62 | 10.35 | 18843.42 | 4078.19 | 18.21
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:50*50 |  | m | 600 | 19.86 | 11916 | 4662 | 354
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:角钢 |  | t | 0.2 | 8518.81 | 1703.76 | 956.4 | 136.03
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 010810005001 | 筒灯轨道 | 1.铜芯导轨 规格3*2 |  | m | 500 | 14.94 | 7470 | 1120
14 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:BV2.5 |  | m | 2000 | 3.23 | 6460 | 1140
15 | 030411004002 | 配线 | 1.规格:BV4.0 |  | m | 800 | 4.18 | 3344 | 312
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:空调电缆线 2.型号:YJV-3*6 |  | m | 100 | 34.52 | 3452 | 164 | 89
17 | 030412004001 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:40W 3.安装形式:滑轨安装 |  | 套 | 400 | 45.32 | 18128 | 1568
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.规格60*80含漏电保护器 100A空气开关 单片20A 25A 16A |  | 台 | 5 | 605.09 | 3025.45 | 249.9
19 | 030404017002 | 配电箱 | 1.规格30*40含漏电保护器 64A空气开关 单片20A 25A 16A |  | 台 | 3 | 235.09 | 705.27 | 149.94
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地面开槽 2.规格、压力等级:PPR20 3.连接形式:热热连接 |  | m | 28 | 34.75 | 973 | 420.28 | 0.56
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.规格、压力等级:PPR20 2.连接形式:热熔连接 |  | m | 35 | 22.2 | 777 | 340.2 | 0.7
| 005 | 土建/隔墙工程 | [5 empty] | 22684.69 | 4362.21 | 224.34
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 |  | m² | 196.7 | 80.37 | 15808.78 | 2783.31 | 76.71
23 | 011208001001 | 包立柱 | 1.4*4方钢焊接框架 阻燃板打底面铺石膏板，批刮腻子 涂刷乳胶漆 |  | m² | 57 | 120.63 | 6875.91 | 1578.9 | 147.63
| 006 | 卫生间砌筑工程 | [5 empty] | 6319.97 | 1886.27 | 74.65
24 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.双面砂浆粉墙 轻质砖红砖 |  | m³ | 2.52 | 855.34 | 2155.46 | 1082.79 | 51.86
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 2.结合层材料种类:专用粘接剂 |  | m² | 21 | 101.25 | 2126.25 | 493.92 | 14.07
26 | 011102003002 | 块料楼地面 |  |  | m² | 4 | 90.04 | 360.16 | 72.4 | 4.96
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
27 | WB011302004001 | 天棚基层 | 1.钢结构方管框架顶面铺阻燃板封顶 |  | m² | 4 | 86.84 | 347.36 | 76.64 | 1.92
28 | WB011302004002 | 天棚基层 | 1.基层材料种类、规格:铝塑板300*300 |  | m² | 4 | 150.12 | 600.48 | 79.52 | 1.84
29 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲便器（整体） |  | 组 | 1 | 254.4 | 254.4 | 35
30 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拖把池（整体） |  | 组 | 1 | 259.52 | 259.52 | 23
31 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.洗手池（整体） |  | 组 | 1 | 216.34 | 216.34 | 23
| 007 | 其他/安装工程 | [5 empty] | 6969.56 | 317.7 | 5.1
32 | WB011501001001 | 厨房地柜 | 1.含大理石台面、柜门小五金 |  | m | 2.42 | 280 | 677.6
33 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.厨房不锈钢水池 |  | 组 | 1 | 446.41 | 446.41 | 23
34 | 010801001001 | 木质门 | 1.单开免漆门 |  | 套 | 3 | 950.53 | 2851.59 | 201.6 | 3.6
35 | 010801001002 | 木质门 | 1.双开免漆门 |  | 套 | 1 | 1393.96 | 1393.96 | 93.1 | 1.5
36 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.悬挂洗台面（含配件） |  | m | 3.2 | 500 | 1600
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## F 措施项目清单与计价表【含山县数字产业园超市装饰装修项目】
表3.0.2-7
措施项目清单计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 | 55224.15 | 0.5 |  | 276.12
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 | 55224.15 | 1 |  | 552.24
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 | 55224.15 | 0.8 |  | 441.79
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 | 55224.15 | 0.1 |  | 55.22
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 | 55224.15 | 1 |  | 552.24
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 | 55224.15
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 | 55224.15 | 0.2 |  | 110.45
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 | 55224.15 | 2.2 |  | 1214.93
合 计 | [6 empty] | 3202.99
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## G 不可竞争项目清单与计价表【含山县数字产业园超市装饰装修
表3.0.2-8
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 |  | 55224.15 |  | 3.28 | 1811.35
2 | JF-02 | 文明施工费 |  | 55224.15 |  | 5.12 | 2827.48
3 | JF-03 | 安全施工费 |  | 55224.15 |  | 4.13 | 2280.76
4 | JF-04 | 临时设施费 |  | 55224.15 |  | 8.1 | 4473.16
5 | JF-05 | 环境保护税
合计 | [6 empty] | 11392.75
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【含山县数字产业园超市装饰
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## H.2 暂列金额明细表【含山县数字产业园超市装饰装修项目】
暂列金额明细表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12

## I 税金计价表【含山县数字产业园超市装饰装修项目】
税金计价表
工程名称：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  |  | 标段：含山县数字产业园超市装饰装修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 273454.6 |  | 9 | 24610.91
合计 | [6 empty] | 24610.91
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2018-JS-12